## Read
Module | Cn | En | Address | Save
Control | 总启动 | TotalStart | DB1.DBX1.0 | FALSE
| 总停止 | TotalStop | DB1.DBX1.1 | FALSE
| 机械复位 | MechanicalReset | DB1.DBX1.2 | FALSE
| 报警复位 | AlarmReset | DB1.DBX1.3 | FALSE
| 空运行 | IdleRun | DB1.DBX1.4 | FALSE
| 脱脂工位开 | DegreasingStationOpen | DB1.DBX1.5 | FALSE
| 脱脂工位关 | DegreasingStationClose | DB1.DBX1.6 | FALSE
| 粗洗工位开 | RoughWashingStationOpen | DB1.DBX1.7 | FALSE
| 粗洗工位关 | RoughWashingStationClose | DB1.DBX2.0 | FALSE
| 陶化工位开 | CeramicCoatingStationOpen | DB1.DBX2.1 | FALSE
| 陶化工位关 | CeramicCoatingStationClose | DB1.DBX2.2 | FALSE
| 精洗工位开 | FineWashingStationOpen | DB1.DBX2.3 | FALSE
| 精洗工位关 | FineWashingStationClose | DB1.DBX2.4 | FALSE
| 水分炉工位开 | MoistureFurnaceStationOpen | DB1.DBX2.5 | FALSE
| 水分炉工位关 | MoistureFurnaceStationClose | DB1.DBX2.6 | FALSE
| 冷却室工位开 | CoolingRoomStationOpen | DB1.DBX2.7 | FALSE
| 冷却室工位关 | CoolingRoomStationClose | DB1.DBX3.0 | FALSE
| 固化炉工位开 | CuringOvenStationOpen | DB1.DBX3.1 | FALSE
| 固化炉工位关 | CuringOvenStationClose | DB1.DBX3.2 | FALSE
| 输送机工位开 | ConveyorStationOpen | DB1.DBX3.3 | FALSE
| 输送机工位关 | ConveyorStationClose | DB1.DBX3.4 | FALSE
Monitor | 脱脂喷淋泵运行状态 | DegreasingSprayPumpStatus | DB1.DBX3.5 | FALSE
| 脱脂排风机运行状态 | DegreasingExhaustFanStatus | DB1.DBX3.6 | FALSE
| 粗洗喷淋泵运行状态 | RoughWashSprayPumpStatus | DB1.DBX3.7 | FALSE
| 陶化喷淋泵运行状态 | PhosphatingSprayPumpStatus | DB1.DBX4.0 | FALSE
| 陶化排风机运行状态 | PhosphatingExhaustFanStatus | DB1.DBX4.1 | FALSE
| 精洗洗喷淋泵运行状态 | FineWashSprayPumpStatus | DB1.DBX4.2 | FALSE
| 水分炉变频器运行状态 | MoistureFurnaceInverterStatus | DB1.DBX4.3 | FALSE
| 水分炉炉口风帘风机运行状态 | MoistureFurnaceAirCurtainStatus | DB1.DBX4.4 | FALSE
| 冷却室离心风机运行状态 | CoolingChamberCentrifugalFanStatus | DB1.DBX4.5 | FALSE
| 固化炉变频器运行状态 | CuringFurnaceInverterStatus | DB1.DBX4.6 | FALSE
| 固化炉炉口风帘风机运行状态 | CuringFurnaceAirCurtainStatus | DB1.DBX4.7 | FALSE
| 输送机变频器电源状态 | ConveyorInverterPowerStatus | DB1.DBX5.0 | FALSE
| 输送机变频器运行状态 | ConveyorInverterRunningStatus | DB1.DBX5.1 | FALSE
| 脱脂低液位报警 | DegreasingLowLevelAlarm | DB1.DBX5.2 | FALSE
| 粗洗喷淋泵过载报警 | RoughWashPumpOverloadAlarm | DB1.DBX5.3 | FALSE
| 粗洗低液位报警 | RoughWashLowLevelAlarm | DB1.DBX5.4 | FALSE
| 陶化喷淋泵过载报警 | PhosphatingPumpOverloadAlarm | DB1.DBX5.5 | FALSE
| 陶化低液位报警 | PhosphatingLowLevelAlarm | DB1.DBX5.6 | FALSE
| 精洗喷淋泵过载报警 | FineWashPumpOverloadAlarm | DB1.DBX5.7 | FALSE
| 精洗低液位报警 | FineWashLowLevelAlarm | DB1.DBX6.0 | FALSE
| 水分炉温度报警 | MoistureFurnaceTemperatureAlarm | DB1.DBX6.1 | FALSE
| 水分炉燃烧机报警 | MoistureFurnaceBurnerAlarm | DB1.DBX6.2 | FALSE
| 水分炉煤气泄漏报警 | MoistureFurnaceGasLeakAlarm | DB1.DBX6.3 | FALSE
| 冷却室离心风机过载报警 | CoolingChamberFanOverloadAlarm | DB1.DBX6.4 | FALSE
| 固化炉温度报警 | CuringFurnaceTemperatureAlarm | DB1.DBX6.5 | FALSE
| 固化炉燃烧机报警 | CuringFurnaceBurnerAlarm | DB1.DBX6.6 | FALSE
| 固化炉煤气泄漏报警 | CuringFurnaceGasLeakAlarm | DB1.DBX6.7 | FALSE
| 输送机变频器故障报警 | ConveyorInverterFaultAlarm | DB1.DBX7.0 | FALSE
| 输送机行程报警 | ConveyorTravelAlarm | DB1.DBX8.1 | FALSE
Data | 脱脂喷淋泵压力值 | DegreasingSprayPumpPressure | DB1.DBD100 | TRUE
| 脱脂pH值 | DegreasingPhValue | DB1.DBD104 | TRUE
| 粗洗喷淋泵压力值 | RoughWashSprayPumpPressure | DB1.DBD108 | TRUE
| 陶化喷淋泵压力值 | PhosphatingSprayPumpPressure | DB1.DBD112 | TRUE
| 陶化pH值 | PhosphatingPhValue | DB1.DBD116 | TRUE
| 精洗喷淋泵压力值 | FineWashSprayPumpPressure | DB1.DBD120 | TRUE
| 水分炉测量温度 | MoistureFurnaceTemperature | DB1.DBD124 | TRUE
| 固化炉测量温度 | CuringFurnaceTemperature | DB1DBD128 | TRUE
| 厂内温度 | FactoryTemperature | DB1.DBD132 | TRUE
| 厂内湿度 | FactoryHumidity | DB1.DBD136 | TRUE
| 生产计数 | ProductionCount | DB1DBD129 | TRUE
| 不良计数 | DefectiveCount | DB1.DBD140 | TRUE
| 生产节拍 | ProductionPace | DB1.DBD144 | TRUE
| 累计报警 | AccumulatedAlarms | DB1.DBD148 | TRUE